MODULUL: Efectuarea analizelor specifice, în industria de morărit, panificație și produse făinoase, CLASA: a – XI – a

prof.  CIUPITU-ALDEA SIMONA

FIȘĂ DE LUCRU – FL 2

Determinarea umidității făinii - Metoda prin uscare la etuvă:

Principiul metodei:

Se determină ………………. de masă prin încălzire în etuvă la …………, timp de…….. de minute.

Aparatură:

- balanță analitică

- etuvă electrică termoreglabilă

- fiole de cântărire cu capac (de preferință de aluminiu), cu diametrul de 5-6 cm și înălțimea de 3 cm

- exsicator cu clorură de calciu

- clește metalic

Modul de lucru:

Într-o fiola de cântărire cu capac  adusă  în prealabil la masă constantă  (prin încălzire la

……………….)

↓

Se pun 5g de …………, cântărită cu precizie de 0,001 g (balanța analitică)

↓

Se întinde făina în fiolă în strat uniform

↓

Se introduce fiola cu capacul alături în ………….. încălzită în prealabil……………

↓

Se menţine în etuvă la 130 ± 2°C, timp de  ……….. minute.

↓

Fiola  se acoperă cu capacul, se scoate din etuvă și se introduce, pentru ………….. până la temperatura mediului ambiant (30-60 minute), într-un ……………. cu clorură de calciu anhidră.

↓

După răcire fiola se ……………. cu precizie de 0,001g. Observaţie: În caz de …………. toate cântăririle se fac cu precizie de 0,0002g.

↓

Se efectuează două determinări din aceeași probă

↓

Rezultatul se exprimă cu o zecimală.  Ca rezultat se ia media aritmetică  a celor două determinări, dacă sunt îndeplinite condiţiile de repetabilitate.

↓

Diferența între rezultatele a două determinări paralele, efectuate de același operator, în același laborator, din aceeași probă, nu trebuie să depășească ………… umiditate la 100 g probă.

Calculul și interpretarea rezultatelor:

Umiditatea =                                                      [%]

În care:

- m1 = masa fiolei cu proba de făină înainte de uscare, în g

- m2 = masa fiolei cu proba de făină după uscare, în g

- m0 = masa fiolei, în g

Valorileprevăzuteîn STAS pentru, diferiteletipuri de faină, sunt date in tabelulurmator:

| Tipulde făină | 480 | 780 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Umiditatea, % max. | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

Aplicații:

Calculează umiditatea, pentru următoarele sortimente de făină și interpretează rezultatele, conform STAS – ului:

| Tipul de făină | Masa fiolei cu făină înainte de uscare | Masa fiolei cu făină după uscare | Masa fiolei goale | Umiditatea % max. | Interpretarea rezultatelor conform STAS - ului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Făină albă, tip 480 |  |  |  |  |  |
| Făină semialbă, tip 780 |  |  |  |  |  |
| Făină neagră, tip 1300 |  |  |  |  |  |